## Tabelle1
Prüfung elektr. Anlagen		Grund der Prüfung					Netzform					Auftragnehmer:

Prüfprotokoll
Anlage:
							UB max

Prüfung nach
Besichtigen
Auswahl der Betriebmittel				Leiterverbindungen								Netz:	230/400V, 50Hz
Trenn – u. Schaltgeräte				Schutz – u. Überwachungseinricht.								VNB:
Brandabschottungen				Basisschutz
Gebäudesystemtechnik				Zugänglichkeit
Kabel, Leitungen, Stromschienen				Hauptpotentialausgleich								Hausanschlusssicherung:
Kennzeichnung Stromkreise				zus. örtl. Potentialausgleich
Kennzeichnung Betriebsmittel				Dokumentation
Erproben
Funktionsüberprüfung der Anlage				Drehrichtung der Motoren								Sonstiges:
Funktion der Fi-Schutzschalter				Drehfeld der Drehstrom-Steckdosen
Funktion der Schutz – Sicherheits – u. Überwachungseinrichtungen				Funktion d. Gebäudesystemtechnik
				Funktion der Sicherheitsbeleuchtung
Erdungsanlage gemessener RE: Ω Korrekturfaktor: 30% angenommener RE: Ω
Messen
Stromkreis		Leitung/Kabel			Überstromschutz			Fehlerstromschutz	Fehlerstromschutz				Verschiedenes	Verschiedenes
Nr.	Zielbezeichnung	Typ	Anz.	A	Art/	In	Zs/Ik	Zi/Ik	In	I∆n	IA	tA	UB	RIso	RPE	Un/fn
			Adern	[mm²]	Charakt.	[A]	[A]	[A]	[A]	[mA]	[mA]	[ms]	[V]	[MΩ]	[Ω]	[V],[Hz]

																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
Stromkreis		Leitung/Kabel			Überstromschutz			Fehlerstromschutz	Fehlerstromschutz				Verschiedenes	Verschiedenes
Nr.	Zielbezeichnung	Typ	Anz.	A	Art/	In	Zs/Ik	Zi/Ik	In	I∆n	IA	tA	UB	RIso	RPE	Un/fn
			Adern	[mm²]	Charakt.	[A]	[A]	[A]	[A]	[mA]	[mA]	[ms]	[V]	[MΩ]	[Ω]	[V],[Hz]

																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
																230/50
Durchgängigkeit des Potentialausgleichs nachgewiesen
Fundamenterder			Hauptwasserleitung						Heizungsanlage
Haupterdungsschiene			Hauptschutzleiter						Klimaanlage
Wasserzwischenzähler			Gasleitungsanlage						Aufzugsanlage
EDV-Anlage			TK-Anlage						Blitzschutzanlage
Antennenanlage			Gebäudekonstrukt.
Bemerkungen

Verwendete Messgeräte nach VDE
Fabrikat			Fabrikat						Fabrikat
Typ			Typ						Typ
Prüfergebnis									Nächster
Prüfplakette angebracht									Prüftermin:
Prüfung erfolgte am		Protokoll erstellt am				von:					Prüfprotokollnummer:
Auftraggeber							Prüfer
		Anlage ordnungsgemäß übernommen					Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Technik
		Prüfprotokoll erhalten					Mängel: siehe beigefügte Mängelliste

Ort, Datum			Unterschrift				Ort, Datum					Unterschrift